TOIMINTAOHJE ENSIHOITOYKSIKÖIDEN PÄIVITTÄISEEN PUHDISTUKSEEN, VIIKKOSIIVOUKSEEN JA ERITETAHRADESINFEKTIOON

Päivittäinen puhdistus jokaisen potilaan välillä

* **Jokaisen potilaan välillä kaikki kosketuspinnat pyyhitään** käyttäen **WipeClean Alco Free- Disinfection -pyyhkeitä** (keltainen paketti), jotka ovat valmiita alkoholittomia peseviä pintadesinfektiopyyhkeitä. Tuote säilyy avattuna 6kk! Kosketuspinnoilla tarkoitetaan kaikkia niitä pintoja, mihin potilas tai hoitohenkilökunta ovat koskeneet, kuten paarit, paarien kaiteet, kantotuoli, hoitajan tuoli ja sen käsinojat sekä kaikki kahvat.
* **WipeClean Alco Free** **-disinfection-liinalla** pyyhitään myös käytetyt välineet, kuten rr-mittari, monitorin kaapelit. **WipeClean Alco Free** **-disinfektion pyyhkeellä** voidaan pyyhkiä kaikki lääkinnälliset laitteet, myös alkometri ja häkämittari.
* Käytetyt **lakanat vaihdetaan jokaisen potilaan välillä** ja laitetaan pyykkipussiin. Jos lakanoissa on runsaasti eritteitä tai on hoidettu kosketusvarotoimia vaativaa mikrobin kantajaa, pakataan pyykit sulavaan pyykkipussiin.

Toiminta tarttuvaa tautia sairastavan (varmennettu tai epäily) potilaskontaktin jälkeen

* Esim. noro, clostridium, covid, RS-virus, influenssa, m-rokko (apinarokko), tuhkarokko, vesirokko, syyhy.
* Pintojen ja välineistön puhdistus on erittäin tärkeää, koska virukset ja mikrobit elävät pinnoilla pitkään!
* **Kaikki kosketuspinnat pyyhitään** **HUOLELLISESTI** käyttäen **WipeClean Alco Free** **-disinfektion-pyyhettä. WipeClean Alco Free- disinfektion pyyhe tehoaa siis myös em. viruksiin ja mikrobeihin.**
* Kosketuspinnoilla tarkoitetaan kaikkia niitä pintoja, mihin potilas tai hoitohenkilökunta ovat koskeneet, kuten paarit, paarien kaiteet, kantotuoli, hoitajan tuoli ja sen käsinojat sekä kaikki kahvat. **Myös kaikki käytössä olleet lääkinnälliset laitteet ja tutkimusvälineet puhdistetaan WipeClean Alco Free Disinfektion pyyhkeellä**.
* **Noco-spray käsittely** tehdään erillisen ohjeen mukaan tuhkarokko-, vesirokko- sekä noroviruspotilaan tai -epäillyn jälkeen.
* Työvaatteet vaihdetaan puhtaisiin, mikäli ei ole käytetty suojatakkia.
* Kryptosporidoosi- eli vasikkaripulidesinfektioon (varmistettu tai epäily) käytetään **Oxivir Sporicide** sprayvaahtoa. Pyyhitään kaikki kosketuspinnat ja lääkinnälliset laitteet. Kryptosporidoosi-itiöihin tehoaa ainoastaan **Oxivir Sporicide** sprayvaahto. Ainetta suihkutetaan runsaasti kertakäyttöiselle siivousliinalle ja pyyhitään pinnat. **HUOM!** Tuotetta ei saa suihkuttaa missään tilanteessa suoraan lääkinnällisille laitteille! Tuotteen kuivumisaika riittää desinfektiotehon varmennukseen.

Vuoronvaihtosiivous

* Lattiat lakaistaan ja pyyhitään käyttäen **Kiilto Teho A -** **yleispuhdistusaineesta valmistettua käyttöliuosta** ja Viledan monikäyttöistä mikrokuitumoppia tai kertakäyttöistä Viledan mikrokuitumoppia. Käyttöliuos valmistetaan annostelemalla 5 ml Teho A:ta/1 l vettä. Käyttöliuosta annostellaan 1 dl/moppi.
* Roskakorit tyhjennetään.
* Tietokoneiden kosketusnäyttö sekä kannettavan tietokoneen näyttö ja näppäimistö puhdistetaan, sekä virve ja gsm-puhelimet puhdistetaan ennen seuraavalle työntekijälle antamista **ApoWIPE Ethanol Disinfection mini- pyyhkeellä.** Kosketuspinnat pyyhitään tarvittaessa alkoholittomalla kertakäyttöisellä **WipeClean Alco Free- Disinfection -pyyhkeellä** tai **Kiilto superquick -yleispuhdistusaine suihkeella** ja **kertakäyttöisellä mikrokuituliinalla.**

Viikkosiivous kerran viikossa

* Siivouksessa oleellista on poistaa pöly ja lika, jotka luovat suotuisat olosuhteet mikrobeille. Viikkosiivous tehdään käyttäen ei-desinfioivaa yleispuhdistusainetta ja tarkoitus on näin saada poistettua lika, pöly sekä viikon aikana pinnoille kertyneet desinfektioainejäämät. Puhdistusaineena käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta **Kiilto Teho A.** Tärkeää on käyttää puhtaita siivousvälineitä ja muistaa oikea työjärjestys ylhäältä alaspäin, sekä annostella puhdistusaine oikein. Siivouspyyhkeinä käytetään ensisijaisesti monikäyttöisiä **Viledan** mikrokuituliinoja (sininen liina pinnat ja vihreä liina nahkaosat ja verhoilut). Vaihtoehtoisesti voi käyttää kertakäyttöisiä **Viledan Micron solo-** mikrokuitupyyhkeitä, jos asemalla ei ole liinojen pesumahdollisuutta. Pyyhkeet kostutetaan muovipussiin käyttöliuoksella, jota laitetaan 1 dl/10 kpl mikrokuitupyyhettä. Käyttöliuos pyyhkeille valmistetaan annostelemalla **Kiilto Teho A:ta 5 ml/1 l vettä** puhtaaseen pulloon tai vaihtoehtoisesti astiaan**.** Laimennos tehdään jokaiselle siivouskerralle erikseen, sitä ei säilytetä pullossa. Jos mikrokuitupyyhkeitä ei ole saatavilla käytetään kertakäyttöisiä kuitupyyhkeitä (säkissä olevia). Jos käytetään monikäyttöisiä puhdistusvälineitä, ne on pestävä käytön jälkeen 60 °C, sekä kuivattava huolellisesti.
* Viikkosiivouksen yhteydessä **2 x/vuosi pestään yleispuhdistusaineella ensihoitoyksikön kaikki kaapit sisältä**. Pesut tehdään toukokuun ensimmäisen viikkosiivouksen sekä joulukuun ensimmäisen viikkosiivouksen yhteydessä. Asemien hygieniavastaavat koordinoivat nämä ”superpesut”.

Eritetahradesinfektio

Eritetahrat tulee poistaa välittömästi. Eritettä ovat veri, virtsa, uloste, lima, oksennus, märkäeritteet ja lapsivesi. Eritetahradesinfektioon käytetään **Oxivir Sporicide spray- vaahtoa** ja yksivaiheista eritetahradesinfektiotapaa. Pieniin eritetahroihin (esim. veripisarat) voi käyttää myös **Wipe Clean Alco Free- disinfektion** pyyhettä.

1. PUE kertakäyttöiset suojakäsineet.
2. IMEYTÄ erite paperipyyhkeeseen.
3. LAITA käytetty pyyhe roskiin.
4. SUIHKUTA (puhtaana säilyneellä käsineellä) koko eritetahra-alueelle **Oxivir Sporicide** -sprayvaahtoa ja pyyhi kertakäyttöisellä mikrokuitupyyhkeellä. Pienet eritahrat voi pyyhkiä **WipeClean Alco Free Disinfection -pyyhkeellä**
5. LAITA siivouspyyhe ja käytetyt suojakäsineet roskiin ja desinfioi kädet. Toista eritetahradesinfektio tarvittaessa.

|  |
| --- |
| **HOITOVÄLINEIDEN JA LAITTEIDEN PUHDISTUS ENSIHOITOYKSIKÖISSÄ**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Väline** | **Puhdistusmenetelmä** |
| Alkometri | Pyyhitään tarvittaessa **WipeClean Alco Free Disinfection** -pyyhkeellä ja pestään viikkosiivouksen yhteydessä yleispuhdistusaineella. |
| Alusastiat ja virtsapullot | Kertakäyttöiset kuikat. Alusastiat pestään Dekossa desinfektio-ohjelmalla 3–5 likaisuusasteen mukaan.  |
| Ambu (jos monikäyttöinen) | Pyyhitään käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion-** pyyhkeellä. Kertakäyttöinen suodatin, happiletku ja PEEP sekä Etco-anturi vaihdetaan uusiin. Hapenvaraajapussi pyyhitään **WipeClean Alco Free Disinfektion** -pyyhkeellä ja muut osat pestään dekossa ohjelmalla 5. |
| Hoitolaukut | Sisä- ja ulkopinnat pyyhitään yleispuhdistusaineella **(Teho A**) viikkosiivouksen yhteydessä 1x/vko. |
| Häkämittari | Pyyhitään tarvittaessa **WipeClean Alco Free Disinfektion-** pyyhkeellä ja pestään viikkosiivouksen yhteydessä yleispuhdistusaineella. |
| Infuusiopumppu | Pyyhitään jokaisen käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion**-pyyhkeellä ja pestään 1x/vko yleispuhdistusaineella (**Teho A**). |
| Instrumentit (atulat, crilet, sakset, kocherit) | Käytetään kertakäyttöisiä, ei saa desinfioida/steriloida, vaan hävitetään käytön jälkeen. |
| Kuumemittari ja verensokerimittari  | Pyyhitään jokaisen käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion**- pyyhkeellä ja kerran viikossa pestään yleispuhdistusaineella. |
| Laryngoskooppi | Käytön jälkeen kieliosa desinfioidaan dekossa ohjelmalla 5. Kädensija pyyhitään **WipeClean Alco Free Disinfektion**-pyyhkeellä. |
| ZOLL/ LP15 monitoridefibrillaattori | Kosketuspinnat, näyttö, kaapelit, saturaatioanturi ja rr-mittari pyyhitään jokaisen käytön jälkeen **Wipe Clean Alco Free Disinfektion**-pyyhkeellä ja kerran viikossa yleispuhdistusaineella viikkosiivouksen yhteydessä. |
| Nielutuubi | Käytetään kertakäyttöisinä. |
| Paarit ja kantotuoli | Pyyhitään jokaisen käytön jälkeen **Wipe Clean Alco Free Disinfektion**-pyyhkeellä ja pestään 1x/vko yleispuhdistusaineella. |
| Kirjaamistietokone | Pyyhitään **Apowipe Ethanol-** pyyhkeellä vuoronvaihtosiivouksen yhteydessä sekä aina keikan jälkeen, jos siihen koskettu likaisin käsin tai suojakäsineillä. |
| Peken näytöt | Pyyhitään **Apowipe Ethanol**-pyyhkeellä vuoronvaihtosiivouksen yhteydessä. |
| Virve ja GSM-puhelin | Pyyhitään **Apowipe Ethanol**-pyyhkeellä vuoronvaihdon yhteydessä sekä aina keikan jälkeen, jos niihin koskettu likaisin käsin tai suojakäsineillä. |
| Luujohdekuuloke | Pyyhitään **Apowipe Ethanol**-pyyhkeellä aina vuoronvaihdon yhteydessä tai käyttäjän vaihtuessa. |
| Staasi | Pyyhitään käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion**- pyyhkeellä. Tarttuvaa tautia sairastavalla potilaalla käytetty (noro/clostridium yms.) tai eritteisiin sotkeutunut staasi laitetaan roskiin. |
| Stetoskooppi | Kuuntelupää ja kaariosa pyyhitään yleispuhdistusaineella 1x/vko ja tarvittaessa käytön jälkeen **Wipe Clean Alco Free Disinfektion-** pyyhkeellä. Korvakappaleet (oliivit) pyyhitään **WipeClean Alco Free DIsinfektion pyyhkeellä** jokaisen käyttäjän välillä. |
| Turvavyöt | Pyyhitään jokaisen käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion** -pyyhkeellä. Eritteisiin sotkeutuneet turvavyöt pestään tarvittaessa dekossa ohjelmalla X tai **Erisan Oxy** -desinfektioaineella ohjeen mukaan. |
| Tyhjiöpatjat ja -lastat | Pyyhitään käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion** -pyyhkeellä. Eritteisiin sotkeutunut tyhjiötuote puhdistetaan **Oxivir Sporicide** Sprayvaahdolla. Mikäli patjassa on irrotettava kuori, voi kuoriosan pestä ohjeen mukaan pesukoneessa ja/tai lähettää Cliinille pestäväksi. |
| Verenpainemittarin mansetti | Pyyhitään käytön jälkeen **WipeClean Alco Free Disinfektion**- pyyhkeellä. Dekossa pesua ei suositella laitteen käyttöohjeessa. Eristyspotilaalla käytetään ensi sijassa kertakäyttöistä rr-mansettia. Eritteisiin sotkeutunut monikäyttöinen mansetti puhdistetaan **Oxivir Sporicide** sprayvaahdolla.  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tuote** | **Käyttötarkoitus** |
|  | ApoWIPE Ethanol Disinfection Mini – pesevä pintadesinfektiopyyhe | Alkoholia kestävien pintojen pesevään desinfektioon.Kirjaamistietokone, virve, gsm, peken näyttö, luujohdekuuloke. |
|  | WipeClean Alco Free- Disinfection – alkoholiton pesevä pintadesinfektiopyyhe | Vettä kestävien pintojen sekä ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pesevään desinfiointiin.Päivittäiseen käyttöön potilaskontaktin jälkeen.Sopii myös alkometrille ja häkämittarille.Säilyy avattuna 6kk! |
|  | Oxivir Sporicide sprayvaahto 0,75 l | Eritetahradesinfektioon.Valmis sprayvaahto. Käytetään lisäksi kertakäyttöistä siivousliinaa. Ei saa suihkuttaa suoraan lääkinnälliselle laitteelle.Säilyy avattuna 2 vuotta. |
|  | Yleispuhdistusaine Kiilto Teho A 100 tai käyttövalmis Kiilto superquick 750 ml - yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine runsaasti likaantuvien kovien pintojen ylläpitosiivoukseen.Viikko- ja vuoronvaihtosiivous käyttöliuos 5 ml/1 l.Käyttövalmis suihke vuoronvaihtosiivouksen yhteydessä.  |