Leikkaussalin siivous kosketusvarotoimipotilaan hoidon jälkeen

Ohje koskee mm. seuraavia moniresistenttejä bakteereita: MRSA, VRE, ESBL, CPE (= *Carbapenem Producing Enterobacteriaceae* ja karbapenemaasigeenipositiiviset enterobacteriaceae-heimon bakteerit, pseudomonakset ja akinetobakteerit) sekä tarttuvaa oksennus- ja ripulitautia aiheuttavia mikrobeja, kuten Clostridium difficile -bakteeri ja Norovirus. Tavoitteena on estää/vähentää mikrobien leviämistä kosketustartunnan välityksellä potilaasta toiseen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsien desinfektio AINA** | * ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen * suojakäsineet kädessä ei saa tulla leikkaussalin ulkopuolelle, suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan leikkaussalissa. |
| **Eritetahrat** | * eritetahradesinfektioaine Kloori 1000 ppm * HUOM! Clostridium difficile ja Noro Kloori 5000 ppm. |
| **Hoitovälineiden huolto** | * puhdistus- ja desinfektio ensisijaisesti huuhtelu- ja desinfektiokoneessa (Deko) * välineet toimitetaan välittömästi välinehuoltajille mm. verenpainemittarin mansettiosa, verityhjiölaitteen mansettiosa, staassi, ventilaatiomaski, laryngoskoopin varsi (patterin poiston jälkeen), kieliosa * neulankeräysastia suljetaan ja viedään pois leikkaussalista. * nukutetun potilaan potilaskohtainen suodatin ja anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan * valvontakaapelit: näkyvästi likaiset; puhdistus yleispuhdistusaineella – aina desinfektio Kloori 1000 ppm:llä. |
| **Likapyykki ja**  **roskat** | * pussi pakataan ja suljetaan huolellisesti leikkaussalissa. |
| **Siivous** | * raskas välisiivous tai loppusiivous * kertakäyttöiset suojakäsineet * kertakäyttöiset tai mikrokuituiset siivouspyyhkeet * erityistä huomiota kiinnitettävä kosketuspintojen huolelliseen puhdistukseen * siivouksessa edetään puhtaasta likaisempaan * kosketuspinnat, kojeet ja laitteet näkyvä lika poistetaan yleispuhdistusaineella; aina desinfektio Kloori 1000 ppm:llä * leikkausvalaisimen kosketuspinnat pyyhitään Kloori 1000 ppm. ja valaisimen lasipinnat tarvittaessa yleispuhdistusaineella * lattia tavanomaisesti, huom. eritetahradesinfektio! * leikkaussaliin jätetyt eritetahroilla likaantuneet kengät toimitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen. |