Leikkaussalin siivous kosketusvarotoimipotilaan hoidon jälkeen

Ohje koskee mm. seuraavia moniresistenttejä bakteereita: MRSA, VRE, ESBL, CPE (= *Carbapenem Producing Enterobacteriaceae* ja karbapenemaasigeenipositiiviset enterobacteriaceae-heimon bakteerit, pseudomonakset ja akinetobakteerit) sekä tarttuvaa oksennus- ja ripulitautia aiheuttavia mikrobeja, kuten Clostridium difficile -bakteeri ja Norovirus. Tavoitteena on estää/vähentää mikrobien leviämistä kosketustartunnan välityksellä potilaasta toiseen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsien desinfektio AINA** | * ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
* suojakäsineet kädessä ei saa tulla leikkaussalin ulkopuolelle, suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan leikkaussalissa.
 |
| **Eritetahrat** | * eritetahradesinfektioaine Kloori 1000 ppm
* HUOM! Clostridium difficile ja Noro Kloori 5000 ppm.
 |
| **Hoitovälineiden huolto** | * puhdistus- ja desinfektio ensisijaisesti huuhtelu- ja desinfektiokoneessa (Deko)
* välineet toimitetaan välittömästi välinehuoltajille mm. verenpainemittarin mansettiosa, verityhjiölaitteen mansettiosa, staassi, ventilaatiomaski, laryngoskoopin varsi (patterin poiston jälkeen), kieliosa
* neulankeräysastia suljetaan ja viedään pois leikkaussalista.
* nukutetun potilaan potilaskohtainen suodatin ja anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan
* valvontakaapelit: näkyvästi likaiset; puhdistus yleispuhdistusaineella – aina desinfektio Kloori 1000 ppm:llä.
 |
| **Likapyykki ja** **roskat** | * pussi pakataan ja suljetaan huolellisesti leikkaussalissa.
 |
| **Siivous** | * raskas välisiivous tai loppusiivous
* kertakäyttöiset suojakäsineet
* kertakäyttöiset tai mikrokuituiset siivouspyyhkeet
* erityistä huomiota kiinnitettävä kosketuspintojen huolelliseen puhdistukseen
* siivouksessa edetään puhtaasta likaisempaan
* kosketuspinnat, kojeet ja laitteet näkyvä lika poistetaan yleispuhdistusaineella; aina desinfektio Kloori 1000 ppm:llä
* leikkausvalaisimen kosketuspinnat pyyhitään Kloori 1000 ppm. ja valaisimen lasipinnat tarvittaessa yleispuhdistusaineella
* lattia tavanomaisesti, huom. eritetahradesinfektio!
* leikkaussaliin jätetyt eritetahroilla likaantuneet kengät toimitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen.
 |